附件1

洛南县建筑领域消防设计审查验收

和安全隐患排查整治工作领导小组成员

组  长：索  涛  县委常委、副县长

副组长：王  健  县金融服务中心主任

何伟雄  县住建局局长

何志强  县城管局党组书记

李黎锋  县应急局局长

张  峰  县消防救援大队队长

成  员：张  勇  县发改局局长

刁建军  公安局党委委员

武  锋  县科教体局局长

郑黎军  县经贸局局长

陈建国  县民政局局长

王  文  县财政局局长

席海荣  县资源局局长

谢宏飞  县交通局局长

蔡军峰  县农业农村局局长

刘  涛  县文旅局局长

雷  军  县卫健局局长

杨  强  县市场监管局局长

闫英军  县行政审批局局长

苗亚娜  县机关事务中心主任

胡  敏  国网洛南县供电分公司经理

孙林波  县住建局副局长

宋  涛  县住建局副局长

石启宏  县城管局副局长

各镇（办）镇长（主任）

领导小组办公室设在县住建局，由何伟雄同志兼任办公室主任，宋涛任办公室副主任，工作人员从成员单位抽调，集中办公，具体负责日常工作。

如若领导小组成员职务或分工调整，由各单位根据内部职责分工自行安排相关人员接任，不在另行发文。

附件2

洛南县建筑领域消防设计审查验收和

安全隐患排查整治工作督导组成员

第一督导组：县委常委、常务副县长李亚锋担任组长，县应急局牵头负责，督导景村、古城、三要、高耀、灵口、柏峪寺6个镇；

第二督导组：县委常委、副县长索涛担任组长，县消防救援大队牵头负责，督导永丰、保安、洛源3个镇和城关、四皓街办；

第三督导组：副县长、县公安局长秦立争担任组长，县公安局牵头负责，督导麻坪、石门、石坡、巡检、寺耳5个镇。

附件3

建筑领域安全突出隐患排查摸底表（样表）

县：洛南县             镇（办） ：          检查日期：   年  月  日

| 产权人 （使用人） |  | 联系电话 |  | 投入使用时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户类型 | □居 民（□居住小区 □经营性自建房 □非经营性自建房 ） □非居民（□商业综合体 □医院 □学校 □旅游景区 □公共服务场所 □企事业单位 □九小场所 □集贸市场 □建筑工地 □其他） |
| 地 址 |  | 是否存在安全隐患 | □是 □否 |
| 建筑信息 | 面积（㎡） | 层 数 | 结 构 |
|  |  | 共 层，地上高度 米 （地上 层，地下 层） | □框架结构 □砖混结构 □土木结构 □其他 |
| 消防安全 突出隐患 | □消防设施不完备或不能有效运行 □现场不能满足消防车道、救援条件 □采用易燃可燃夹芯彩钢板等材料进行房屋搭建、室内装修、房间分隔等 □未设置自动灭火系统、火灾自动报警系统，或未保持完好有效 □安全出口、疏散楼梯设置形式、数量不符合要求 □同一建筑内住宅部分与非住宅部分共用安全出口、楼梯间 □住宿与生产、储存、经营功能混合设置同一建筑内 □建筑内违规存放易燃易爆危险品 □未按要求设置灭火器、应急照明、疏散指示标志，或未保持完好有效 □门窗安装影响疏散逃生和救援的防盗网、栅栏门、广告牌等障碍物 □电动自行车集中停放区域距建筑外墙不足6米（高层9米） 其他隐患： |
| 用电安全 突出隐患 | □电动自行车进楼入户充电 (电动自行车贴临建筑“飞线”充电 (电力导线断股、损伤 □计量设备和断路器有闪络放电痕迹 □电气线路私搭乱接 □用其它金属丝代替保险丝，超负荷用电 □电气线路绝缘层老化破损 其他隐患： |
| 燃气安全突出隐患 | 1.共性问题： □用气场所不通风 (同时使用双气（火）源 □未按规范安装可燃气体报警及联动切断装置 (燃气设施存在漏气点 □燃气连接软管连接不牢固 (用气场所堆放易燃易爆物品 (非居民用户无安全用气管理制度 □非居民用户未组织燃气安全培训 2.天然气使用问题： □燃气管道等设施锈蚀严重 □违规占压燃气管道 □燃气管道穿越密闭空间 □ 燃气阀门开启闭合不正常 □燃气管道穿越承重墙、地板未加装钢套管、未采用柔性防水材料密封 □擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置 □擅自将燃气管道作为负重支架或者接地引线 3.瓶装液化气使用问题： □高层建筑、商业综合体、地下空间、半地下空间违规使用瓶装液化气 □非居民用户公共用餐区域放置或使用液化气气瓶 □非居民用户存放气瓶总重量超过100公斤时未设置专门气瓶间 □气瓶与灶具放置距离小于0.5米 □违规对钢瓶加热 □自行倒出处理瓶内液化石油气残液 □钢瓶倒置使用 其他隐患： |
| 自建房安全 突出隐患 | 1.房屋场地安全： □位于地质灾害隐患的区域或危险地段 □位于山区行洪河道两侧地段和其他情形的危险地段 2.建筑结构安全： □擅自拆改主体承重结构、建筑布局 □原预制板屋面上各类增加荷载行为 □在原屋面新增的架空层与原结构缺乏可靠连接 □因地基变形引起混凝土结构房屋框架梁柱节点、填充墙出现开裂 □房屋地面突然出现下陷或裂缝突然增大的情形 □采用砌体结构、跨度在6-9米、人员密集且存在有明显安全隐患的房屋 □房屋出现整体倾斜或歪扭现象 3.擅自改变用途： □擅自将原自住房屋改变为人员密集的经营场所 □擅自改变用途导致荷载增大，且未对房屋进行有效鉴定和加固 其他隐患： |
| 排查人签字： 产权人（使用人）签字（盖章）： |

附件4

不纳入整治范围项目自查排查表

| 1.项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称 |  | 行业主管部门 |  |
| 工程属性 |  |
| 详细 地址 | 市（区） 县（市、区） 乡（镇、街道） 村（社区） 路（街、巷） 号 |
| 2.建筑基本情况 |
| 单体建筑名称 |  | 建筑性质 |  |
| 建设时间 |  | 投入使用时间 |  |
| 建筑高度（m） |  | 总建筑面积(m2) |  |
| 地上层数 |  | 地下层数 |  |
| 消防验收意见书（验收备案凭证号）文号 |  |
| 备注 |  |

注：未纳入整治范围项目指1998年9月1日之前建成投入使用的建筑和1998年9月1日之后建成投入使用经消防验收（备案）合格建筑。

填报人：                      填报人单位：

手机号码：                    填报时间：       年      月      日

附件5

已交楼未进行消防验收项目自查排查表

| 1.项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称 |  | 行业主管部门 |  |
| 工程属性 |  |
| 地 址 | 市（区） 县（市、区） 乡（镇、街道） 村（社区） 路（街、巷） 号 |
| 建设（使用）单位 |  | 建设（使用）单位 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 项目总建筑面积(m2) |  |
| 设计单位 |  | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | 消防验收（备案） 技术资料 |  |
| 2.建筑基本情况 |
| 单体建筑名称 |  | 建筑性质 |  |
| 建设时间 |  | 投入使用时间 |  |
| 地上层数 |  | 地下层数 |  |
| 地上面积(m2) |  | 地下面积(m2) |  |
| 建筑高度（m） |  |
| 3.建设手续办理情况 |
| 建设工程规划许可 文件取得情况 |  | 施工许可 办理情况 |  |
| 消防设计审查 办理情况 | (未办理 (合格 (不合格 |
| 未办理消防验收 （备案）手续的原因 | 验收 |  |
|  | 备案 |  |
| 4.其他情况 |
| 行政处罚情况 |  | 是否存在涉法涉诉情况 |  |
| 其他需要说明和 解决的事项 |  |

填报人：                      填报人单位：

手机号码：                    填报时间：       年      月      日

附件6

陕西省消防设计审查验收备案服务管理

平台“三年攻坚”模块填报说明

为摸清全省建筑情况底数，实现对“已交楼未进行消防验收”项目的技术服务、推进整改，在陕西省消防设计审查验收备案服务管理平台(http://js.shaanxi.gov.cn:11887)新增“三年攻坚”模块，包含“排查摸底、技术服务、推进整改”三个子模块。

一、“排查摸底”子模块

排查摸底分“不纳入整治范围”（《中华人民共和国消防法》实施前投用和经消防验收（备案）合格项目）和“已交楼未进行消防验收”两个部分。

（一）“不纳入整治范围”项目填写信息包含项目基本信息和建筑基本情况。

1.项目基本信息包含项目名称、行业主管部门、工程属性、项目地址。

项目名称：取得房屋产权登记的，项目名称应与不动产登记证书一致。未取得房屋产权登记、但已取得其他相关手续的，可依据已取得的手续填报项目名称。没有任何手续的项目，填报正在使用的项目名称。

行业主管部门：住房城乡建设部门、教育部门、工业和信息化部门、民族宗教事务委员会、民政部门、交通运输部门、水利部门、商务部门、文旅部门、卫生健康部门及机关事务服务中心。若不在上述范围，请选择其他自行填写。

工程属性：本次排查的“已交楼未进行消防验收”项目主要针对整栋建筑。根据工程属性，可分为工业建筑、住宅、公建、民政服务机构、商务、高校（含中职学校）、中小学、幼儿园、文化旅游、医疗机构、党政机关办公用房等。若不在上述范围，请选择其他自行填写。

项目地址：建筑具体地址，确保准确详细。项目所在行政区域可根据实际直接选择，项目详细地址应精确至门牌号，例如东新街258号。

2.建筑单体情况包含单体建筑名称、建筑性质、建设时间、项目投用时间、层数（地上、地下）、高度、总建筑面积、手续办理情况。

单体建筑名称：取得房屋产权登记的，单体建筑名称应与不动产登记证书一致。未取得房屋产权登记、但已取得其他相关手续的，可依据已取得的手续填报单体建筑名称。没有任何手续的项目，填报正在使用的单体建筑名称。

建筑性质：该单体建筑现在的使用用途。

层数（地上、地下）：根据实际情况填写，包括局部加建，夹层及局部突出的设备空间可不计入。

高度：以米为单位，精确到0.1米，可通过房屋产权登记信息、其他手续、现场简单测量获得。

总建筑面积：以平方米为单位，精确到1平方米，可通过房屋产权登记信息、其他手续、现场简单测量获得。

建设时间：该单体建筑实际建设时间，若无法核实可不填写。

项目投用时间：该单体建筑其他手续注明时间或者实际投入使用时间为准。

手续办理情况：1998年9月1日《中华人民共和国消防法》实施之后建成投入使用的建筑，填写消防验收（备案）手续办理合格文号。1998年9月1日《中华人民共和国消防法》实施之前建成投入使用的建筑，填写不需要办理。

（二）“已交楼未进行消防验收”包含项目基本信息、建筑基本情况、建设手续办理情况及其他情况。

1.项目基本信息包括项目名称、行业主管部门、工程属性、项目地址、总建筑面积、建设（使用）单位、建设（使用）单位联系人、联系电话、设计单位、施工单位、监理单位及消防验收（备案）技术资料。

其中项目名称、工程属性、项目地址、行业主管部门信息与前述填写说明一致。

总建筑面积：以平方米为单位，精确到1平方米，可通过房屋产权登记信息、其他手续、现场简单测量获得。

建设（使用）单位：一般为建设（使用）单位、物业管理单位；申报主体灭失的项目，由属地政府指定其权利义务承受人履行原建设（使用）单位责任。

建设（使用）单位联系人：责任单位法人或经责任单位法人委托协调对接专项行动的工作人员。

建设（使用）单位联系电话：责任单位联系人的电话。

设计单位：项目设计单位，若有多家单位应全部填写，若无设计单位则填无。

施工单位：项目施工单位，若有多家单位应全部填写，若无施工单位则填无。

监理单位：项目监理单位，若有多家单位应全部填写，若无监理单位则填无。

消防验收（备案）技术资料：涉及消防的建设工程竣工图纸及竣工验收报告等资料，齐全，选择是；缺少，填写缺少的资料名称。

2.建筑基本情况包含单体建筑名称、建筑性质、层数（地上、地下）、高度、面积（地上、地下）、建设时间、项目投用时间，填写说明与前述一致。

3.建设手续办理情况

建设工程规划许可取得情况：若取得填写《建设工程规划许可证》号，若未取得填写“无”。

施工许可办理情况：若办理填写《建筑工程施工许可证》号，若未办理填写“无”。

消防设计审查办理情况：若办理填写相关意见书文号，若办理多次，应全部填写，并在合格意见书文号后标注，若未办理填写“无”。

消防设计审查办理结果：选填“合格”或“不合格”，办理情况填“无”，则无此项。

未办理消防验收手续的原因：如实填写未办理消防验收手续的原因。

未办理消防验收备案手续的原因：如实填写未办理消防验收备案手续的原因。

4.其他情况包含行政处罚情况、是否存在涉法涉诉情况以及其他需要说明和解决的问题等。

行政处罚情况：若不存在填写“无”，若存在详细填写，XX年XX月XX日，由XX部门对XX单位进行行政处罚，处罚金额为XX元，文号为:XXX。

是否存在涉法涉诉情况：若存在请填写涉法涉诉情况。若不存在请填写“否”。

其他需要说明和解决的问题：其他需要说明和解决的事项。

二、有关说明

（一）“技术服务”“整治推进”子模块及APP端正在开发中，有关安装、使用，另行发文通知。

（二）项目填报过程中可随时保存、修改，一经提交不能修改，提交后项目自动填充填报人相关信息。

（三）平台可动态生成XXX市/XX行业三年攻坚行动项目汇总表（模板如下）。

附件7

补 充 说 明

一、排查范围

全县范围内国有建设用地和集体土地上所有建筑物。

国有建设用地上：党政机关企事业单位办公楼（含企业办公楼、写字楼）、住宅楼，住宅小区（物业小区、保障房小区、房改房小区、移民搬迁小区）、生产生活用房、加工车间、库房，教育、医疗、文旅、养老、影院、福利院、客运站，易燃易爆气体液体的充装站、供应站、调压站、燃气管道，各类商业综合体（含宾馆、餐厅（馆）、商场、市场）、体育场馆、展览馆、博物馆等民用建筑、公共建筑和工业建筑（含在建工程）。

二、四类重点场所

（一）“九小场所”（小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等）；

（二）校外培训机构（学科类、文化艺术类、体育类、科技类、职业技能类培训机构）；

（三）多业态混合生产经营场所（包括集餐饮、住宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的经营场所，分租、转租形成生产储存多种功能的劳动密集型企业等场所）；

（四）人员密集场所（包括宾馆饭店、公共娱乐场所、大型商业综合体、医院、寄宿制中小学、养老院、旅游场所、儿童福利院等场所）。

三、当前消防审验有关事项的说明

（一）必审必验项目。住建部规定的十二类特殊建设工程（其中5，6，7项内容为县区审验项目，其余为市级审验项目）。1.总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；2.总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；3.总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；4.总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；5.总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；6.总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；7.国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；8.城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；9.生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；10.国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；11.设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；12.本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

（二）备案抽查项目。建设规模小于特殊建设工程的属于其他建设工程，其中重点项目实行备案抽查制度。1.经专家评审、消防设计论证的建设工程抽查比例为100%；2.未依法申报消防验收备案的其他建设工程，抽查比例为100%；3.对实行消防验收备案告知承诺制的项目，如发现建设单位组织的工程竣工验收违反国家工程建设消防技术标准强制性条文的，抽查比例为 100%；4.人员密集场所、国家工程建设消防技术标准规定的二类高层住宅，抽查比例为50%；5.丙类厂房及库房，抽查比例为 30%。上述1至5类之外的建设工程，抽查比例为20%。

（三）备案承诺项目。其他建设工程中的一般项目实行备案承诺告知制，即同时满足社会投资建设的总建筑面积不大于3000平方米、其中地下不超过一层且建筑面积不大于1000平方米，高度不超过15米和建筑物性质为办公建筑、商业建筑、公共服务设施 （幼儿园、养老院、医院除外）、丁戊类仓库和厂房，住建部门依据承诺书出具消防验收备案凭证。